ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Храм»

| № п/п | Основные сведения и требования | Содержание основных требований и сведений. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование проектируемого объекта | Храм и причтовый дом |
|  | Область, район, пункт и площадка строительств | 456658, Челябинская обл., г. Копейск, п. Октябрьский |
|  | Основание для проектирования | Приказ по АО «Птицефабрика Челябинская» |
|  | Заказчик | АО «Птицефабрика Челябинская» |
|  | Проектная организация |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация, сметная документация, рабочая документация |
|  | Особые условия строительства |  |
|  | Перечень проектируемых объектов | Здание Храма и причтового дома |
|  | Режим работы предприятия |  |
|  | Объем работ | - Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: Разделы проектной документации. ПЗ; Раздел 1. Пояснительная записка.. ПЗУ; Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.. АР; Раздел 3. Архитектурные решения.. КР; Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. ИОС1; Подраздел 1. Система электроснабжения.. ИОС1.1; Часть 1. Силовое электрооборудование.. ИОС1.2; Часть 2. Электрическое освещение.. ИОС2; Подраздел 2. Система водоснабжения. ИОС3; Подраздел 3. Система водоотведения. ИОС4; Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.. ПОС; Раздел 7. Проект организации строительства.. СМ; Раздел 11. Смета на строительство. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.. Разделы рабочей документации. ПЗ; Пояснительная записка.. ПЗУ; Схема планировочной организации земельного участка.. ПОС; Проект организации строительства.. АС; Архитектурно-строительные решения. ОДИ; Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. КЖ; Конструкции железобетонные. КМ; Конструкции металлические. ЭС; Электроснабжение. ЭМ; Силовое электрооборудование. ЭМ; Заземление и молниезащита. ЭО; Электрическое освещение. ТМ; Тепломеханические решения котельных. ОВ; Отопление, вентиляция.. НВК; Наружные сети водоснабжения и канализации. ВК; Водоснабжение и канализация. АПС СОУЭ; Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией. ОС; Охранная сигнализация. Необходимо спроектировать здание Храма ориентировочные размеры 17*7м, и здание причтового дома 10*6м. В одноэтажном здании причтового дома предусмотреть следующие помещения: Котельная, туалет, умывальная, иконная лавка, постирочная, комната уборного инвентаря, кабинет, комната охраны. Вход в данное здание предусмотреть с двух сторон (парадный вход, второй через иконную лавку). В здании храма предусмотреть теплый пол. На территории земельного участка предусмотреть, наружное ограждение с въездными воротами, освещение территории, малые архитектурные формы. Благоустройство территории выполнить следующем образом: Пешеходные дорожки из тротуарной плитки, автомобильную парковку и подъездные дороги выполнить из асфальтобетонного покрытия. Система водоснабжения. Система канализации. Система теплоснабжения. Система приточно-вытяжной вентиляции (в т.ч. система кондиционирования). Электроснабжение. |
|  | Требования к проектно-сметной документации | В соответствии с нормами на проектирование. |
|  | Противопожарные мероприятия | В соответствии с нормами на проектирование. |
|  | Требования к разработке проекта | Технические решения согласовывать с Заказчиком в процессе проектирования. |
|  | Этапы проектирования | Разработка проектной документации в объеме Постановления Правительства РФ №87 «О составе проектной документации и требованиях к её содержанию»; Разработка рабочей документации в объеме, согласно настоящего задания. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиены труда. | В соответствии с нормами на проектирование. |
|  | Требования по комплектации проектно-сметной документации | - Проектная документация выдается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе с переплетом и на электронном носителе в формате PDF, в формате «excel» и в сметной программе WinРИК; - Рабочая документация выдается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате PDF. |
|  | Прохождение экспертизы | Прохождение экспертизы не требуется. |
|  | Источники инженерного обеспечения проектируемого объекта | Технические условия на газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение предоставляются ресурсоснабжающими организациями. |