ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Реконструкция помётохранилища»

| № п/п | Основные сведения и требования | Содержание основных требований и сведений. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование проектируемого объекта | «Реконструкция помётохранилища» |
|  | Область, район, пункт и площадка строительств | 456658, Челябинская обл., г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская |
|  | Основание для проектирования | Приказ по АО «Птицефабрика Челябинская» |
|  | Заказчик | АО «Птицефабрика Челябинская» |
|  | Проектная организация |  |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Стадийность проектирования | инженерные изыскания, проектно-сметная документация (ПД), рабочая документация (РД), сметная документация |
|  | Особые условия строительства | Действующее производство. Субсидирование проектных, строительно-монтажных и специальных работ. Проектируемые объекты находятся в зоне санитарной охраны III пояса Коркинского участка Коркинского месторождения, расположенного на территории Копейского городского округа Челябинской области. Проектируемые объекты находятся на территории предприятия, относящегося к объектам I категории негативного воздействия на окружающую среду. |
|  | Перечень проектируемых объектов | Реконструкция на существующей площадке выполняется в пределах границ земельного участка птицефабрики. 2 площадки помётохранилища (площадка на месте существующего вместимостью 30 000 тонн и новая площадка - 12 000 тонн), жижесборник (количество определить проектом), локальные очистные сооружения, ограждение, дезбарьер (конструкцию и размеры определить проектом). |
|  | Режим работы предприятия | 365 дней в году, в 1 смену, смена 8 часов, семь рабочих дней в неделю. |
|  | Основные требования к архитектурно-планировочным и конструкторским решениям | Размеры площадок помётохранилища определить проектом при условии годового объёма образования куриного помёта равным 168 000 тонн и выдерживания помёта в буртах в зоне компостирования сроком до 3 месяцев. Въезд и выезд автотранспорта на территорию площадок осуществляется через дезбарьер. Из завозимого помета фронтальным погрузчиком формируются бурты. Размеры и количество буртов определить исходя из норм проектирования и условий технологии компостирования помёта в буртах сроком до 3 месяцев. В целях соблюдения процедуры карантирования, предусмотреть зону карантина. Размеры зоны карантина установить исходя из 6-ти дневного объёма помёта. Зону карантина отделить от зоны компостирования проездом шириной 20 м. Предусмотреть проезды между буртами 2,5 м. Площадки помётохранилища выполнить в виде незаглубленных водонепроницаемых площадок с уклоном. Объём жижесборников определить нормами проектирования. |
|  | Объем работ | - Проектную документацию выполнить согласно Постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Разделы проектной документации. ПЗ; Раздел 1. Пояснительная записка.. ПЗУ; Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.. АР; Раздел 3. Архитектурные решения.. КР; Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. ИОС1; Подраздел 1. Система электроснабжения.. ИОС1.1; Часть 1. Силовое электрооборудование.. ИОС1.2; Часть 2. Электрическое освещение.. ИОС3; Подраздел 3. Система водоотведения. ТР; Раздел 6. Технологические решения.. ПОС; Раздел 7. Проект организации строительства.. ООС; Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.. ПБ; Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. СМ; Раздел 11. Смета на строительство. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.. ТБЭ; Часть 2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.. - Выполнить стадию РД и сметную документацию. Разделы рабочей документации. ТХ; Технология производства. АС; Архитектурно-строительные решения. КЖ; Конструкции железобетонные. КМ; Конструкции металлические. НВК; Наружные сети водоснабжения и канализации. ЭО; Электрическое освещение. ГП; Генплан. 12.3. Проектирование объекта выполнить в соответствии с «СП 289.1325800.2017. Свод правил. Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования». 12.4. Выполнить разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с требованиями, установленными приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 12.5. Организация и проведение общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) с учетом дистанционного взаимодействия. 12.6. Участие в прохождении государственной экологической экспертизы. Формирование пакета документации для государственной экологической экспертизы объекта ГЭЭ, внесение изменений в разработанную документацию по замечаниям экспертов до получения положительного заключения ГЭЭ. |
|  | Требования к проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация должна соответствовать по составу и содержанию разделов положению, утвержденному постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008г. с приложениями, принятыми на момент передачи проектно-сметной документации. Разрабатываемые материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». Проектная документация проектируемого объекта должна быть выполнена с учётом требований Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Проектно-сметная, рабочая документация должна соответствовать приложениям и нормам принятыми на момент передачи проектно-сметной документации и содержать в полном объеме необ-ходимую информацию для строительства объектов в соответствии с нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, НТП, СП и т.д.) Проектно-сметная документация подлежат Государственной экспертизе Челябинской области. Сметная документация на строительство объектов представляется на Госэкспертизу в части определения достоверности сметной стоимости в объёме, позволяющем более точно определить сметную стоимость проектируемых объектов. |
|  | Инженерные изыскания | Выполнить инженерные изыскания в соответствии с действующими нормативными документами - инженерно – геодезические; - инженерно – геологические; - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания. Программу изысканий (техническое задание) согласовать с Заказчиком. |
|  | Требование к подбору изготовителя и поставщика технологического оборудования | Предпочтение отдается оборудованию, успешно эксплуатируемому на аналогичных объектах Уральского региона и на территории РФ. Производитель технологического оборудования определяется Заказчиком. |
|  | Противопожарные мероприятия | В соответствии с нормами на проектирование. |
|  | Требования к разработке проекта | Технические решения согласовывать с Заказчиком в процессе проектирования. Разработка основных технических решений в составе: обмерочные работы, технологическая схема, объемно-планировочные решения, ситуационный план, инженерные изыскания. Разработка рабочей документации в объеме, согласно настоящему заданию. |
|  | Этапы проектирования | Реконструкцию помётохранилища предусмотреть в 2 этапа (очереди) строительства. Первый этап - строительство площадки вместимостью 12 000 тонн, второй этап – реконструкция действующего помётохранилища и строительства на его месте площадки вместимостью 30 000 тонн. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиены труда. | В соответствии с нормами на проектирование. |
|  | Требования по комплектации проектно-сметной документации | Проектная документация выдается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе с переплетом и на электронном носителе в формате PDF, в формате «excel» и в сметной программе WinРИК; - Рабочая документация выдается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате PDF. |
|  | Источники инженерного обеспечения проектируемого объекта | Технические условия на электроснабжение, предоставляются Заказчиком. |
|  | Прохождение государственной экспертизы | Процедура прохождения и сопровождения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий выполняется силами Подрядчика. Плательщиком по договорам с органами государственной экспертизы является заказчик. Участие проектной организации в устранении замечаний к проекту, согласно замечаниям Государственной экспертизы, проводится без дополнительной оплаты. |

Представители Заказчика:

Зам. генерального директора –

главный инженер 								Е.Г. Михайличенко

Главный строитель								П.М. Бородин

Заместитель генерального директора по

устойчивому развитию						            А.С. Гусев